## Sheet1
문제번호 | 선택지번호 | 선택지내용 | 정답여부
1 | 1 | 23.9 | false
1 | 2 | 36.9 | true
1 | 3 | 42.5 | false
1 | 4 | 52.6 | false
2 | 1 | 24 | false
2 | 2 | 36 | false
2 | 3 | 48 | true
2 | 4 | 54 | false
3 | 1 | 6.366 | false
3 | 2 | 63.66 | false
3 | 3 | 636.6 | true
3 | 4 | 6366 | false
4 | 1 | 1/2만큼 감소 | false
4 | 2 | 2배로 증가 | false
4 | 3 | 4배로 증가 | true
4 | 4 | 변함없다. | false
5 | 1 | 속도증가, 압력감소 | true
5 | 2 | 속도감소, 압력증가 | false
5 | 3 | 속도감소, 압력불변 | false
5 | 4 | 속도불변, 압력증가 | false
6 | 1 | 비가역 과정 | true
6 | 2 | 등엔트로피 과정 | false
6 | 3 | 가역 과정 | false
6 | 4 | 등압 및 등엔탈피 과정 | false
7 | 1 | 격막 펌프 | true
7 | 2 | 기어 펌프 | false
7 | 3 | 플렌지 펌프 | false
7 | 4 | 피스톤 펌프 | false
8 | 1 | 수은기압계 | true
8 | 2 | 오리피스미터 | false
8 | 3 | 로타미터 | false
8 | 4 | 둑(weir) | false
10 | 1 | 압력 및 밀도는 감소한다. | false
10 | 2 | 속도 및 밀도는 증가한다. | false
10 | 3 | 속도는 증가하고, 밀도는 감소한다. | false
10 | 4 | 압력은 증가하고, 속드는 감소한다. | true
11 | 1 | uA = 2.045, uB = 1.022 | false
11 | 2 | uA = 2.045, uB = 0.511 | true
11 | 3 | uA = 7.919, uB = 1.980 | false
11 | 4 | uA = 3.960, uB = 1.980 | false
12 | 1 | 층류 | false
12 | 2 | 난류 | true
12 | 3 | 플러그 흐름 | false
12 | 4 | 천이영역 흐름 | false
13 | 1 | 1400 | true
13 | 2 | 1500 | false
13 | 3 | 1600 | false
13 | 4 | 1700 | false
14 | 1 | 팬 | false
14 | 2 | 송풍기 | false
14 | 3 | 압축기 | false
14 | 4 | 펌프 | true
15 | 1 | Hagen-Poiseuolle 법칙 | true
15 | 2 | Reynolds 법칙 | false
15 | 3 | Newton 법칙 | false
15 | 4 | Fourier 법칙 | false
16 | 1 | 난류 유동에 관련된다. | false
16 | 2 | 전단응력과 밀접한 관련이 있다. | false
16 | 3 | 벽면에서는 0 이다. | false
16 | 4 | 항상 일정한 값을 갖는다. | true
17 | 1 | 8.64 | false
17 | 2 | 9.33 | false
17 | 3 | 86.4 | true
17 | 4 | 93.3 | false
18 | 1 | 278 | false
18 | 2 | 364 | false
18 | 3 | 512 | false
18 | 4 | 686 | true
19 | 1 | kg | false
19 | 2 | m | false
19 | 3 | W | true
19 | 4 | K | false
20 | 1 | 0.628 m3/s | true
20 | 2 | 6.280 m3/s | false
20 | 3 | 2.512 m3/s | false
20 | 4 | 0.251 m3/s | false
21 | 1 | 확산연소 | false
21 | 2 | 예혼합연소 | true
21 | 3 | 증발연소 | false
21 | 4 | 분해연소 | false
22 | 1 | 확산연소, 증발연소 | false
22 | 2 | 예혼합연소, 증발연소 | false
22 | 3 | 예혼합연소, 확산연소 | true
22 | 4 | 예혼합연소, 분해연소 | false
23 | 1 | 1735 | false
23 | 2 | 1856 | true
23 | 3 | 1919 | false
23 | 4 | 2083 | false
24 | 1 | 조작이 용이하다. | false
24 | 2 | 연소 부하율이 크다. | true
24 | 3 | 역화의 위험성이 적다. | false
24 | 4 | 화염의 안정범위가 넓다. | false
25 | 1 | 연소실 온도가 낮아진다. | false
25 | 2 | 배기가스에 의한 열손실이 커진다. | false
25 | 3 | 연소가스 중의 질소산화물이 증가한다. | false
25 | 4 | 불완전연소에 의한 매연의 발생이 증가한다. | true
26 | 1 | 결함수 분석법(FTA) | true
26 | 2 | 사건수 분석법(ETA) | false
26 | 3 | 위험과 운전 분석법(HAZOP) | false
26 | 4 | 작업자 실수 분석법(HEA) | false
27 | 1 | 환기장치는 공동 집진기를 사용한다. | true
27 | 2 | 분진이 발생하는 곳에 습식 스크러버를 설치한다. | false
27 | 3 | 분진 취급 공정을 습식으로 운영한다. | false
27 | 4 | 정기적으로 분진 퇴적물을 제거한다. | false
28 | 1 | 혼합기체의 온도는 일정하다. | false
28 | 2 | 혼합기체의 체적은 각 성분의 체적의 합과 같다. | false
28 | 3 | 혼합기체의 기체상수는 각 성분의 기체상수의 합과 같다. | false
28 | 4 | 혼합기체의 압력은 각 성분(기체)의 분압의 합과 같다. | true
29 | 1 | 아세틸렌 | true
29 | 2 | 메틸알코올 | false
29 | 3 | 톨루엔 | false
29 | 4 | 등유 | false
30 | 1 | 10 | false
30 | 2 | 15 | false
30 | 3 | 20 | false
30 | 4 | 25 | true
31 | 1 | 외부로부터 에너지원을 공급받지 않고 영구히 일을 할 수 있는 기관 | true
31 | 2 | 공급된 에너지보다 더 많은 에너지를 낼 수 있는 기관 | false
31 | 3 | 지금까지 개발된 기관 중에서 효율이 가장 좋은 기관 | false
31 | 4 | 열역학 제2법칙에 위배되는 기관 | false
32 | 1 | 87 | false
32 | 2 | 91 | true
32 | 3 | 93 | false
32 | 4 | 96 | false
33 | 1 | 난류 예혼합화염의 연소속도는 층류 예혼합화염의 수배 내지 수십배에 달한다. | false
33 | 2 | 난류 예혼합화염의 두께는 수 밀리미터에서 수십 밀리미터에 달하는 경우가 있다. | false
33 | 3 | 난류 예혼합화염은 층류 예혼합화염에 비하여 화염의 휘도가 낮다. | true
33 | 4 | 난류 예혼합화염의 경우 그 배후에 다량의 미연소분이 잔존한다. | false
34 | 1 | 점화원이 있는 조건하에서 점화되어 연소를 시작하는 것이다. | false
34 | 2 | 물체가 착화원 없이 불이 붙어 연소하는 것을 말한다. | true
34 | 3 | 연소를 시작하는 가장 낮은 온도를 인화점(flash point)이라 한다. | false
34 | 4 | 인화점은 공기 중에서 가연성 액체의 액면 가까이 생기는 가연성 증기가 작은 불꽃에 의하여 연소될 때의 가연성 물체의 최저 온도이다. | false
36 | 1 | 공기팽창에 의한 피해 | false
36 | 2 | 탱크파열에 의한 피해 | true
36 | 3 | 폭풍압에 의한 피해 | false
36 | 4 | 복사열에 의한 피해 | false
37 | 1 | ㉮, ㉯ | false
37 | 2 | ㉰, ㉲ | false
37 | 3 | ㉱, ㉳ | true
37 | 4 | ㉲, ㉳ | false
38 | 1 | 3 vol% | false
38 | 2 | 4 vol% | true
38 | 3 | 5 vol% | false
38 | 4 | 6 vol% | false
39 | 1 | A | false
39 | 2 | B | false
39 | 3 | C | true
39 | 4 | D | false
40 | 1 | 0.28 | false
40 | 2 | 0.47 | false
40 | 3 | 1.59 | true
40 | 4 | 2.38 | false
41 | 1 | 가동날개식 | false
41 | 2 | 루트식 | true
41 | 3 | 플런저식 | false
41 | 4 | 나사식 | false
42 | 1 | 암모니아 합성의 원료로 사용된다. | false
42 | 2 | 열전달율이 적고 열에 불안정하다. | true
42 | 3 | 염소와의 혼합 기체에 일광을 쬐면 폭발한다. | false
42 | 4 | 모든 가스 중 가장 가벼워 확산속도도 가장 빠르다. | false
43 | 1 | 조정기의 개수가 적어도 된다. | true
43 | 2 | 연소기구에 적합한 압력으로 공급할 수 있다. | false
43 | 3 | 배관의 관경을 비교적 작게 할 수 있다. | false
43 | 4 | 입상배관에 의한 압력강하를 보정할 수 있다. | false
44 | 1 | 6.6 | false
44 | 2 | 8.6 | false
44 | 3 | 10.6 | true
44 | 4 | 12.6 | false
45 | 1 | 올센법 | true
45 | 2 | 샤르피법 | false
45 | 3 | 아이조드법 | false
45 | 4 | 파우더법 | false
46 | 1 | 0.2 MPa·g | false
46 | 2 | 0.3 MPa·g | true
46 | 3 | 0.5 MPa·g | false
46 | 4 | 0.75 MPa·g | false
47 | 1 | 아세틸렌-수소-일산화탄소-산화에틸렌 | false
47 | 2 | 아세탈렌-산화에틸렌-수소-일산화탄소 | true
47 | 3 | 아세틸렌-수소-산화에틸렌-일산화탄소 | false
47 | 4 | 아세릴렌-일산화탄소-수소-산화에틸렌 | false
48 | 1 | 반응 온도를 낮게 반응 압력을 높게 한다. | true
48 | 2 | 반응 온도를 높게 반응 압력을 낮게 한다. | false
48 | 3 | 반응 온도와 반응 압력을 모두 낮게 한다. | false
48 | 4 | 반응 온도와 반응 압력을 모두 높게 한다. | false
49 | 1 | 용적형이다. | false
49 | 2 | 압축효율이 높다. | false
49 | 3 | 용량조정의 범위가 넓다. | false
49 | 4 | 점검이 쉽고 설치면적이 적다. | true
50 | 1 | ㉠ | false
50 | 2 | ㉠, ㉡ | false
50 | 3 | ㉡, ㉢ | true
50 | 4 | ㉠, ㉡, ㉢ | false
51 | 1 | 설계압력(MPa)과 내용적(m3)을 곱한 수치가 0.05인 용기 | true
51 | 2 | 완충기 및 완충장치에 속하는 용기가 자동차에어백용 가스충전용기 | false
51 | 3 | 압력에 관계없이 안지름, 폭, 길이 또는 단면의 지름이 100mm인 용기 | false
51 | 4 | 펌프, 압축장치 및 축압기의 본체와 그 본체와 분리되지 아니하는 일체형 용기 | false
52 | 1 | THT(Tetra Hydro Thiophene) | false
52 | 2 | TBM(Tertiary Butyl Mercaptan) | false
52 | 3 | DMS(Dimethyl Sulfide) | false
52 | 4 | DMDS(Dimethyl Disulfide) | true
53 | 1 | 전자유도탐사법 | true
53 | 2 | 레이다탐사법 | false
53 | 3 | 음파탐사법 | false
53 | 4 | 전기탐사법 | false
54 | 1 | 압축가스 | false
54 | 2 | 용해가스 | false
54 | 3 | 액화가스 | false
54 | 4 | 혼합가스 | true
55 | 1 | 잔액이 거의 없어질 때까지 소비된다. | false
55 | 2 | 용기교환주기의 폭을 좁힐 수 있어, 가스발생량이 적어진다. | true
55 | 3 | 전체 용기 수량이 수동교체식의 경우보다 적어도 된다. | false
55 | 4 | 가스소비시의 압력변동이 적다. | false
56 | 1 | CO2, SO2 | false
56 | 2 | H2S, PH3 | true
56 | 3 | H2O, SiH4 | false
56 | 4 | NH3, COCl2 | false
57 | 1 | 황은 적열취성이 원인이 된다. | true
57 | 2 | 인(P)은 될수록 많은 것이 좋다. | false
57 | 3 | 탄소량은 증가하면 인장강도와 충격치가 감소한다. | false
57 | 4 | 탄소량이 많으면 인장강도는 감소하고 충격치는 증가한다. | false
58 | 1 | 300 L | false
58 | 2 | 750 L | false
58 | 3 | 1500 L | false
58 | 4 | 3800 L | true
59 | 1 | LNG를 지하시설에 저장하는 기술 및 설비 | false
59 | 2 | LNG 운반선에서 LNG인수기지로 급유하는 기술 및 설비 | false
59 | 3 | LNG 인수기지에서 가스홀더로 이송하는 기술 및 설비 | false
59 | 4 | LNG를 해상 선박에 급유하는 기술 및 설비 | true
60 | 1 | 0.5 | false
60 | 2 | 1배 | false
60 | 3 | 2배 | true
60 | 4 | 4배 | false
61 | 1 | 염화메탄 | false
61 | 2 | 산화프로필렌 | true
61 | 3 | 벤젠 | false
61 | 4 | 시안화수소 | false
62 | 1 | 방독마스크 | false
62 | 2 | 공기호흡기 | true
62 | 3 | 보호의 | false
62 | 4 | 보호장갑 | false
63 | 1 | 저장탱크 주위 빈 공간에는 세립분을 포함한 마른모래를 채운다. | true
63 | 2 | 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호간에 1m 이상의 거리를 유지한다. | false
63 | 3 | 점검구는 저장능력이 20톤 초과인 경우에는 2개소로 한다. | false
63 | 4 | 검지관은 직경 40A 이상으로 4개소 이상 설치한다. | false
64 | 1 | 30 mL/h | false
64 | 2 | 50 mL/h | false
64 | 3 | 70 mL/h | true
64 | 4 | 90 mL/h | false
65 | 1 | 온도감시장치 | false
65 | 2 | 압력감시장치 | false
65 | 3 | 유량감시장치 | false
65 | 4 | 농도감시장치 | true
66 | 1 | 비드 | true
66 | 2 | 후프링 | false
66 | 3 | 방파판 | false
66 | 4 | 다공성 알루미늄 박판 | false
67 | 1 | 정압기지에서 대량수요자의 가스사용시설까지 이르는 배관 | true
67 | 2 | 인수기지 부지경계에서 정압기까지 이르는 배관 | false
67 | 3 | 인수가지 내에 설치되어 있는 배관 | false
67 | 4 | 대량수요자 부지 내에 설치된 배관 | false
68 | 1 | 2mm | false
68 | 2 | 3mm | true
68 | 3 | 3.6mm | false
68 | 4 | 5mm | false
69 | 1 | 상용의 상태에서 가연성가스의 농도가 연속해서 폭발 하한계 이상으로 되는 장소 | true
69 | 2 | 밀폐된 용기가 그 용기의 사고로 인해 파손될 경우에만 가스가 누출할 위험이 있는 장소 | false
69 | 3 | 환기장치에 이상이나 사고가 발생한 경우에 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소 | false
69 | 4 | 1종 장소의 주변에서 위험한 농도의 가연성가스가 종종 침입할 우려가 있는 장소 | false
70 | 1 | 펌프 주변 1개 이상 | false
70 | 2 | 압축가스 설비 주변에 1개 | true
70 | 3 | 충전설비 내부에 1개 이상 | false
70 | 4 | 배관접속부마다 10m 이내에 1개 | false
71 | 1 | 암모니아 | true
71 | 2 | 아세틸렌 | false
71 | 3 | 염화에탄 | false
71 | 4 | 아크릴알데히드 | false
72 | 1 | 설계압력이 2.5 MPa 인 특정설비 | false
72 | 2 | 설계압력이 3.0 MPa 인 특정설비 | false
72 | 3 | 설계압력이 2.0 MPa 이고 플랜지의 호칭 내경이 260 mm 특정설비 | false
72 | 4 | 설계압력이 1.0 MPa 이고 플랜지의 호칭 내경이 300 mm 특정설비 | true
73 | 1 | 표면적 1m2당 2.5L/분 이상 | true
73 | 2 | 표면적 1m2당 3.5L/분 이상 | false
73 | 3 | 표면적 1m2당 5L/분 이상 | false
73 | 4 | 표면적 1m2당 8L/분 이상 | false
74 | 1 | 안전밸브는 그 일부가 파손되었을 때 분출되지 않는 구조로 한다. | true
74 | 2 | 스프링의 조정나사는 자유로이 헐거워지지 않는 구조로 한다. | false
74 | 3 | 안전밸브는 압력을 마음대로 조정할 수 없도록 봉인할 수 있는 구조로 한다. | false
74 | 4 | 가연성 또는 독성가스용의 안전밸브는 개방형을 사용하지 않는다. | false
75 | 1 | 가연성가스 용기는 빨간색 테두리에 검정색 불꽃모양으로 표시한다. | false
75 | 2 | 내용적 2L 미만의 용기는 제조자가 정하는 바에 의한다. | false
75 | 3 | 독성가스 용기는 빨간색 테두리에 검정색 해골모양으로 표시한다. | false
75 | 4 | 선박용 LPG 용기는 용기의 하단부에 2cm의 백색 띠를 한 줄로 표시한다. | true
76 | 1 | 2000 kcal/m2·h | false
76 | 2 | 3000 kcal/m2·h | false
76 | 3 | 4000 kcal/m2·h | true
76 | 4 | 5000 kcal/m2·h | false
77 | 1 | 인터폰 | false
77 | 2 | 페이징설비 | false
77 | 3 | 휴대용확성기 | true
77 | 4 | 구내방송설비 | false
78 | 1 | 강산이다. | false
78 | 2 | 황색기체이다. | true
78 | 3 | 불연성기체이다. | false
78 | 4 | 자극적 냄새가 난다. | false
79 | 1 | 1000 kg 이상 | false
79 | 2 | 3000 kg 이상 | false
79 | 3 | 6000 kg 이상 | true
79 | 4 | 12000 kg 이상 | false
80 | 1 | 부근의 화기를 없앤다. | false
80 | 2 | 독성가스가 누출된 경우에는 가스를 제독한다. | false
80 | 3 | 비상연락망에 따라 관계업소에 원조를 의뢰한다. | false
80 | 4 | 착화된 경우 용기파열 등의 위험이 있다고 인정될 때는 소화한다. | true
81 | 1 | 절대단위계 | false
81 | 2 | 실제단위계 | true
81 | 3 | 중력단위계 | false
81 | 4 | 공학단위계 | false
82 | 1 | 0.5 | false
82 | 2 | 5 | false
82 | 3 | 50 | true
82 | 4 | 500 | false
83 | 1 | 저항온도계 | false
83 | 2 | 바이메탈온도계 | true
83 | 3 | 열전대온도계 | false
83 | 4 | 광고온계 | false
84 | 1 | 기체 온도계는 대표적인 1차 온도계이다. | false
84 | 2 | 접촉식의 온도계측에는 열팽창, 전기저항 변화 및 열기전력 등을 이용한다. | false
84 | 3 | 비접촉식 온도계는 방사온도계, 광온도계, 바이메탈 온도계 등이 있다. | true
84 | 4 | 유리온도계는 수은을 봉입한 것과 유기성 액체를 봉입한 것 등으로 구분한다. | false
85 | 1 | 0.791 | false
85 | 2 | 0.801 | false
85 | 3 | 0.810 | true
85 | 4 | 0.820 | false
86 | 1 | 연당지 - HCN | true
86 | 2 | KI전분지 - NO2 | false
86 | 3 | 염화파라듐지 - CO | false
86 | 4 | 염화제일동 착염지 – C2H2 | false
87 | 1 | 부르동관 압력계 | false
87 | 2 | 벨로우즈 압력계 | false
87 | 3 | 다이어프램 압력계 | false
87 | 4 | 링밸런스식 압력계 | true
88 | 1 | 비례동작에 의한 조작신호의 변화를 적분동작만으로 일어나는데 필요한 시간을 적분시간이라고 한다. | false
88 | 2 | 조작신호가 동작신호의 미분값에 비례하는 것을 레이트 동작(rate action)이라고 한다. | false
88 | 3 | 매분 당 미분동작에 의한 변화를 비례동작에 의한 변화로 나눈 값을 리셋율이라고 한다. | true
88 | 4 | 미분동작에 의한 조작신호의 변화가 비례동작에 의한 변화와 같아질 때까지의 시간을 미분시간이라고 한다. | false
89 | 1 | 습식 가스미터는 측정이 정확하다. | false
89 | 2 | 다이어프램식 가스미터는 일반 가정용 측정에 적당하다. | false
89 | 3 | 루트미터는 회전자식으로 고속회전이 가능하다. | false
89 | 4 | 오리피스미터는 압력손실이 없어 가스량 측정이 정확하다. | true
90 | 1 | 습도가 낮은 곳에 부착한다. | false
90 | 2 | 진동이 적은 장소에 설치한다. | false
90 | 3 | 화기와 2m 이상 떨어진 곳에 설치한다. | false
90 | 4 | 바닥으로부터 2.5m 이상에 수직 및 수평으로 설치한다. | true
91 | 1 | ㉮ | true
91 | 2 | ㉯ | false
91 | 3 | ㉮, ㉯ | false
91 | 4 | 모두 틀림 | false
92 | 1 | 제백효과 | false
92 | 2 | 틴들효과 | true
92 | 3 | 톰슨효과 | false
92 | 4 | 펠티에효과 | false
93 | 1 | SO2 가스계 | false
93 | 2 | O2 가스계 | true
93 | 3 | CO2 가스계 | false
93 | 4 | 기체 크로마토그래피 | false
94 | 1 | 미분동작 | false
94 | 2 | 비례동작 | true
94 | 3 | 적분동작 | false
94 | 4 | 뱅뱅동작 | false
95 | 1 | KOH 용액 | false
95 | 2 | 암모니아성 CuCl2 용액 | false
95 | 3 | 알칼리성 피로갈롤 용액 | true
95 | 4 | H2SO4 산성 FeSO4 용액 | false
96 | 1 | 밀도는 단위체적당 물질의 질량으로 정의한다. | false
96 | 2 | 비중은 두 물질의 밀도비로서 무차원수이다. | false
96 | 3 | 표준물질인 순수한 물은 0℃, 1기압에서 비중이 1 이다. | true
96 | 4 | 밀도의 단위는 N·s2/m4 이다. | false
97 | 1 | 운반기체 흐름속도에 민감하므로 흐름속도를 일정하게 유지한다. | false
97 | 2 | 필라멘트에 전류를 공급하기전에 일정량의 운반기체를 먼저 흘러 보낸다. | false
97 | 3 | 감도를 위해 필라멘트와 검출실 내벽온도를 적정하게 유지한다. | false
97 | 4 | 운반기체의 흐름속도가 클수록 감도가 증가하므로, 높은 흐름속도를 유지한다. | true
98 | 1 | 측정의 전력에 따라 동일 측정량에 대한 지시값에 차가 생기는 현상 | false
98 | 2 | 측정량이 변동될 때 어느 순간에 지시값과 참값에 차가 생기는 현상 | false
98 | 3 | 측정량이 변동하지 않을 때의 계측기의 오차 | true
98 | 4 | 입력 신호변화에 대해 출력신호가 즉시 따라가지 못하는 현상 | false
99 | 1 | 전기량법 | true
99 | 2 | 질량분석법 | false
99 | 3 | 저온정밀 증류법 | false
99 | 4 | 적외선 분광광도법 | false
100 | 1 | 화학적으로 활성을 띠는 물질이 좋다. | true
100 | 2 | 큰 표면적을 가진 미세한 분말이 좋다. | false
100 | 3 | 입자크기가 균등하면 분리작용이 좋다. | false
100 | 4 | 충전하기 전에 비휘발성 액체로 피복한다. | false