## Sheet1
과목번호 | 과목명 | 문제번호 | 문제텍스트 | 이미지포함 | 이미지URL
1과목 | 가스유체역학 | 1 | 200℃의 공기가 흐를 때 정압이 200 kPa, 동압이 1 kPa 이면 공기의 속도(m/s)는? (단, 공기의 기체상수는 287 J/kg·K 이다.) | false
1과목 | 가스유체역학 | 2 | 밀도 1.2 kg/m3 의 기체가 직경 10cm인 관속을 20m/s 로 흐르고 있다. 관의 마찰걔수 0.02 라면 1m당 압력손실은 약 몇 Pa 인가? | false
1과목 | 가스유체역학 | 3 | 반지름 200mm, 높이 250mm인 실린더 내에 20kg의 유체가 차 있다. 유체의 밀도는 약 몇 kg/m3인가? | false
1과목 | 가스유체역학 | 4 | 물이 내경 2cm인 원형관을 평균 유속 5cm/s로 흐르고 있다. 같은 유량이 내경 1cm인 관을 흐르면 평균 유속은? | false
1과목 | 가스유체역학 | 5 | 압축성 유체가 그림과 같이 확산기를 통해 흐를 때 속도와 압력은 어떻게 되는가? (단, Ma는 마하수이다.) | true
1과목 | 가스유체역학 | 6 | 수직 충격파는 다음 중 어떤 과정에 가장 가까운가? | false
1과목 | 가스유체역학 | 7 | 왕복 펌프 중 산, 알칼리액을 수송하는데 사용되는 펌프는? | false
1과목 | 가스유체역학 | 8 | 다음 중 대기압을 측정하는 계기는? | false
1과목 | 가스유체역학 | 9 | 체적효율은 ηv, 피스톤 단면적을 A[m2], 행정을 S[m], 회전수를 n[rpm] 이라 할 때 실제 송출량 Q[m3/s]를 구하는 식은? | false
1과목 | 가스유체역학 | 10 | 아음속 등엔트로피 흐름의 확대 노즐에서의 변화로 옳은 것은? | false
1과목 | 가스유체역학 | 11 | 다음 그림에서와 같이 관속으로 물이 흐르고 있다. A점과 B 점에서의 유속은 몇 m/s인가? | true
1과목 | 가스유체역학 | 12 | 안지름 80cm인 관 속을 동점성계수 4stokes인 유체가 4m/s의 평균속도로 흐른다. 이 때 흐름의 종류는? | false
1과목 | 가스유체역학 | 13 | 압축률이 5×10-5 cm2/kgf인 물 속에서의 음속은 몇 m/s 인가? | false
1과목 | 가스유체역학 | 14 | 다음 중 기체수송에 사용되는 기계로 가장 거리가 먼 것은? | false
1과목 | 가스유체역학 | 15 | 원관 중의 흐름이 층류일 경우 유량이 반경의 4제곱과 압력기울기 (P1-P2)/L에 비례하고 점도에 반비례한다는 법칙은? | false
1과목 | 가스유체역학 | 16 | 프란틀의 혼합길이(Prandtl mixing length)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false
1과목 | 가스유체역학 | 17 | 그림과 같이 물이 흐르는 관에 U자 수은관을 설치하고, A지점과 B지점 사이의 수은 높이 차(h)를 측정하였더니 0.7m 이었다. 이때 A점과 B점 사이의 압력차는 약 몇 kPa 인가? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.) | true
1과목 | 가스유체역학 | 18 | 실험실의 풍동에서 20℃의 공기로 실험을 할 때 마하각이 30° 이면 풍속은 몇 m/s가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4 이다.) | false
1과목 | 가스유체역학 | 19 | SI 기본 단위에 해당하지 않는 것은? | false
1과목 | 가스유체역학 | 20 | 안지름이 20cm의 관에 평균속도 20m/s 로 물이 흐르고 있다. 이때 유량은 얼마인가? | false
2과목 | 연소공학 | 21 | 기체연료를 미리 공기와 혼합시켜 놓고, 점화해서 연소하는 것으로 연소실 부하율을 높게 얻을 수 있는 연소방식은? | false
2과목 | 연소공학 | 22 | 기체연료의 연소형태에 해당하는 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 23 | 저위발열량 93766 kJ/Sm3의 C3H8을 공기비 1.2로 연소시킬 때의 이론연소온도는 약 몇 K 인가? (단, 배기가스의 평균비열은 1.653 kJ/Sm3·K 이고 다른 조건은 무시한다.) | false
2과목 | 연소공학 | 24 | 확산연소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 25 | 공기비가 클 경우 연소에 미치는 영향이 아닌 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 26 | 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자의 실수를 조합을 연역적으로 분석하는 정량적인 위험성평가 방법은? | false
2과목 | 연소공학 | 27 | 분진폭발의 위험성을 방지하기 위한 조건으로 틀린 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 28 | 달톤(Dalton)의 분압법칙에 대하여 옳게 표한한 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 29 | 다음 중 공기와 혼합기체를 만들었을 때 최대 연소속도가 가장 빠른 기체연료는? | false
2과목 | 연소공학 | 30 | 프로판가스 1m3를 완전 연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 m3인가? (단, 산소는 공기 중에 20% 함유한다.) | false
2과목 | 연소공학 | 31 | 제1종 영구기관을 바르게 표현한 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 32 | 프로판가스의 연소과정에서 발생한 열량은 50232 MJ/kg 이었다. 연소 시 발생한 수증기의 잠열이 8372 MJ/kg 이면 프로판가스의 저발열량 기준 연소효율은 약 몇 % 인가? (단, 연소에 사용된 프로판가스의 저발열량은 46046 MJ/kg 이다.) | false
2과목 | 연소공학 | 33 | 난류 예혼합화염과 층류 예혼합화염에 대한 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 34 | 인화(Pilot ignition)에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 35 | 오토 사이클의 열효율을 나타낸 식은? (단, η은 열효율, r는 압축비, k는 비열비이다.) | false
2과목 | 연소공학 | 36 | Fire ball에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은? | false
2과목 | 연소공학 | 37 | 다음 중 차원이 같은 것끼리 나열한 것은? | true
2과목 | 연소공학 | 38 | C3H8을 공기와 혼합하여 완전연소시킬 때 혼합기체 중 C3H8의 최대농도는 약 얼마인가? (단, 공기 중 산소는 20.9% 이다.) | false
2과목 | 연소공학 | 39 | 최대안전틈새의 범위가 가장 적은 가연성가스의 폭발 등급은? | false
2과목 | 연소공학 | 40 | 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 0.75 kJ/kg·K 이라고 가정할 때 이 가스의 비열비(k)는 약 얼마인가? | false
3과목 | 가스설비 | 41 | 다음 그림은 어떤 종류의 압축기인가? | true
3과목 | 가스설비 | 42 | 수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 43 | 가스조정기 중 2단 감압식 조정기의 장점이 아닌 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 44 | 다음 수치를 가진 고압가스용 용접용기의 동판 두께는 약 몇 mm 인가? | true
3과목 | 가스설비 | 45 | 인장시험 방법에 해당하는 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 46 | 대기압에서 1.5 MPa·g 까지 2단 압축기로 압축하는 경우 압축동력을 최소로 하기 위해서는 중간압력을 얼마로 하는 것이 좋은가? | false
3과목 | 가스설비 | 47 | 가연성 가스로서 폭발범위가 넓은 것부터 좁은 것의 순으로 바르게 나열한 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 48 | 접촉분해 프로세스에서 다음 반응식에 의해 카본이 생성될 때 카본생성을 방지하는 방법은? | true
3과목 | 가스설비 | 49 | 왕복식 압축기의 특징이 아닌 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 50 | 금속재료에 대한 설명으로 옳은 것으로만 짝지어진 것은? | true
3과목 | 가스설비 | 51 | 압력용기에 해당하는 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 52 | 천연가스에 첨가하는 부취제의 성분으로 적합하지 않은 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 53 | 지하매설물 탐사방법 중 주로 가스배관을 탐사하는 기법으로 전도체에 전기가 흐르면 도체 주변에 자장이 형성되는 원리를 이용한 탐사법은? | false
3과목 | 가스설비 | 54 | 고압가스의 상태에 따른 분류가 아닌 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 55 | LP가스 장치에서 자동교체식 조정기를 사용할 경우의 장점에 해당되지 않는 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 56 | 용해 아세틸렌가스 정제장치는 어떤 가스를 주로 흡수, 제거하기 위하여 설치하는가? | false
3과목 | 가스설비 | 57 | 고압가스 용기의 재료에 사용되는 강의 성분 중 탄소, 인, 황의 함유량은 제한되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? | false
3과목 | 가스설비 | 58 | 액화 프로판 15L를 대기 중에 방출하였을 경우 약 몇 L의 기체가 되는가? (단, 액화 프로판의 액 밀도는 0.5 kg/L 이다.) | false
3과목 | 가스설비 | 59 | LNG Bunkering이란? | false
3과목 | 가스설비 | 60 | 염소가스(Cl2) 고압용기의 지름을 4배, 재료의 강도를 2배로 하면 용기의 두께는 얼마가 되는가? | false
4과목 | 가스안전관리 | 61 | 가연성이면서 독성가스가 아닌 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 62 | 독성가스인 염소 500kg을 운반할 때 보호구를 차량의 승무원수에 상당한 수량을 휴대하여야 한다. 다음 중 휴대하지 않아도 되는 보호구는? | false
4과목 | 가스안전관리 | 63 | 액화석유가스 저장탱크 지하 설치시의 시설기준으로 틀린 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 64 | 가스난방기는 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에서 가스차단밸브를 통한 누출량이 얼마 이하가 되어야 하는가? | false
4과목 | 가스안전관리 | 65 | 고압가스특정제조시설의 내부반응 감시장치에 속하지 않는 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 66 | 액화석유가스 저장탱크에 설치하는 폭발방지장치와 관련이 없는 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 67 | 가스도매사업자의 공급관에 대한 설명으로 맞는 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 68 | 액화석유가스용 강제용기 스커트의 재료를 고압가스용기용 강판 및 강대 SG 295 이상의 재료로 제조하는 경우에는 내용적이 25L 이상, 50L 미만인 용기는 스커트의 두께를 얼마 이상으로 할 수 있는가? | false
4과목 | 가스안전관리 | 69 | 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소로서 “2종 장소”에 해당되지 않는 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 70 | 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설에서 가스누출검지경보장치의 검지경보장치 설치수량의 기준으로 틀린 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 71 | 가연성 가스의 제조설비 중 전기설비가 방폭성능 구조를 갖추지 아니하여도 되는 가연성 가스는? | false
4과목 | 가스안전관리 | 72 | 특정설비에 설치하는 플랜지이음매로 허브플랜지를 사용하지 않아도 되는 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 73 | 고압가스 특정제조시설에서 준내화구조 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치와 관련한 물분무살수장치 설치기준으로 적합한 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 74 | 고압가스용 안전밸브 구조의 기준으로 틀린 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 75 | 용기의 도색 및 표시에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 76 | 고압가스 설비 중 플레어스택의 설치 높이는 플레어스택 바로 밑의 지표면에 미치는 복사열이 얼마 이하로 되도록 하여야 하는가? | false
4과목 | 가스안전관리 | 77 | 고압가스제조시설 사업소에서 안전관리자가 상주하는 현장사무소 상호간에 설치하는 통신설비가 아닌 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 78 | 불화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 79 | 액화 조연성가스를 차량에 적재운반하려고 한다. 운반책임자를 동승시켜야 할 기준은? | false
4과목 | 가스안전관리 | 80 | 고압가스 운반 중에 사고가 발생한 경우의 응급조치의 기준으로 틀린 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 81 | 단위계의 종류가 아닌 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 82 | 5 kgf/cm2는 약 몇 mAq 인가? | false
5과목 | 가스계측기기 | 83 | 열팽창계수가 다른 두 금속을 붙여서 온도에 따라 휘어지는 정도의 차이로 온도를 측정하는 온도계는? | false
5과목 | 가스계측기기 | 84 | 온도 계측기에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 85 | 20℃에서 어떤 액체의 밀도를 측정하였다. 측정용기의 무게가 11.6125 g, 증류수를 채웠을때가 13.1682g, 시료 용액을 채웠을 때가 12.8749g 이라면 이 시료액체의 밀도는 약 몇 g/cm3 인가? (단, 20℃에서 물의 밀도는 0.99823 g/cm3 이다.) | false
5과목 | 가스계측기기 | 86 | 시험지에 의한 가스 검지법 중 시험지별 검지가스가 바르지 않게 연결된 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 87 | 물체의 탄성 변위량을 이용한 압력계가 아닌 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 88 | 자동조절계의 제어동작에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 89 | 가스미터에 대한 설명 중 틀린 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 90 | 가스계량기의 설치 장소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 91 | 다음 막식 가스미터의 고장에 대한 설명을 옳게 나열한 것은? | true
5과목 | 가스계측기기 | 92 | 열전대온도계에 적용되는 원리(효과)가 아닌 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 93 | 물리적 가스분석계 중 가스의 상자성(常磁性)체에 있어서 자장에 대해 흡인되는 성질을 이용한 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 94 | 오프셋(Off-set)이 발생하기 때문에 부하변화가 작은 프로세스에 주로 적용되는 제어동작은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 95 | 오르자트법에 의한 기체분석에서 O2의 흡수제로 주로 사용되는 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 96 | 밀도와 비중에 대한 설명으로 틀린 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 97 | 열전도도검출기의 측정 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 98 | 정오차(static error)에 대하여 바르게 나타낸 것은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 99 | 페러데이(Faraday)법칙의 원리를 이용한 기기분석 방법은? | false
5과목 | 가스계측기기 | 100 | 기체 크로마토그래피의 분리관에 사용되는 충전 담체에 대한 설명으로 틀린 것은? | false