(Subject) 1과목 : 건축일반 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 상부는 완만한 경사로, 하부는 급경사로 처리한 2단으로 경사진 지붕은?**

[choice]

① 박공지붕

② 왼쪽지붕

③ 톱날지붕

④ 맨사드(mansard)지붕

<<<QUESTION>>>

**2. 호텔건축의 조닝(zoning)에서 공간적으로 성격이 나머지 셋과 다른 하나는?**

[choice]

① 클로크 룸

② 보이실

③ 린넨실

④ 트렁크 실

<<<QUESTION>>>

**3. 사무실 배치방식에서 오피스 랜드스케이프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 바닥면적을 효율적으로 사용할 수 있다.

   ② 변화하는 작업의 패턴에 따라 신속하게 대처할 수 있다.

   ③ 소음 등으로 분위기가 산만해질 수 있다.

   ④독립성과 쾌적감의 이점이 있다.

<<<QUESTION>>>

**4. 말뚝머리 지름이 400mm인 기성콘크리트 말뚝의 중심간격은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?**

[choice]

① 1000mm 이상

② 1250mm 이상

③ 1500mm 이상

④ 2000mm 이상

<<<QUESTION>>>

**5. 조적식구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 조적식구조인 내력벽으로 둘러쌓인 부분의 바닥면적은 80m2를 넘을 수 없다.

   ② 하나의 층에 있어서의 개구부와 그 바로 윗층에 있는 개구부와의 수직거리는 600mm 이상으로 하여야 한다.

   ③통줄눈은 외관상으로도 보기 좋기 때문에 프랑스식 쌓기를 이용한 내력벽 쌓기에 주로 사용된다.

   ④ 벽돌벽면의 의장적 효과를 위한 줄눈을 치장줄눈이라고 하며, 평줄눈, 오목줄눈, 빗줄눈 등의 종류가 있다.

<<<QUESTION>>>

**6. 사무소 건축의 코어(core) 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 전기입상관(EPS) 등은 분산시켜 외기에 적절히 면하게 한다.

   ② 위생입상관(PS) 등은 화장실에 접근시켜 배치한다.

   ③ 피난계단 2개소 이상일 경우에 그 출입구는 적절히 이격하게 한다.

   ④ 코어 내 각 공간이 각층마다 공통의 위치에 있도록 한다.

<<<QUESTION>>>

**7. 상점의 매장계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 상품이 고객 쪽에서 효과적으로 보이도록 한다.

   ②고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다.

   ③ 고객과 직원의 시선이 바로 마주치지 않도록 배치한다.

   ④ 고객을 감시하기 쉬워야 한다.

<<<QUESTION>>>

**8. 아파트 단면형식 중 복층형(maisonette type)의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 거주성과 프라이버시가 양호하다.

   ②소규모에 유리한 형식이다.

   ③ 주택내 공간의 변화가 있다.

   ④ 유효면적이 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**9. 건축공간의 모듈러 코디네이션(M.C)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 설계작업이 단순하고 간편하다.

   ② 대량생산이 용이하고 생산비용이 낮아진다.

   ③상이한 형태의 집단을 이루는 경향이 많다.

   ④ 현장작업이 단순해지고 공기가 단축된다.

<<<QUESTION>>>

**10. 병원건축의 분관식에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 보행동선이 짧게 된다.

    ② 대지가 협소해도 가능하다.

    ③각 병실마다 고르게 일조를 얻을 수 있다.

    ④ 설비가 집약적이다.

<<<QUESTION>>>

**11. 그림과 같은 환기 방식이 적합하지 않은 실은?**



[choice]

① 화장실

② 수술실

③ 주방

④ 욕실

<<<QUESTION>>>

**12. 음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 음의 높이는 음의 주파수에 따라 달라진다.

    ② 음의 크기는 진폭이 큰 음이 진폭이 작은 음보다 크게 느껴진다.

    ③음의 크기를 객관적인 물리적 양의 개념으로 표현하기 위한 단위로 손(sone)이 있다.

    ④ 큰 소리와 작은 소리를 동시에 들을 때 큰 소리만 들리고 작은 소리는 들리지 않는 현상을 마스킹 효과(masking effect)라고 한다.

<<<QUESTION>>>

**13. 도서관의 배치계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 지역사회의 중심적 이용이 편리한 부지를 선정한다.

    ② 이용자, 직원 및 서적의 출입구를 각각 구분한다.

    ③모듈러 플래닝은 열람실과 서고에만 적용된다.

    ④ 열람실은 직사광선이 들어오는 것을 피한다.

<<<QUESTION>>>

**14. 철근콘크리트 구조물의 철근 정착위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 보의 주근은 기둥에 정착

    ② 바닥철근은 보 또는 벽체에 정착

    ③기둥의 주근은 보에 정착

    ④ 지중보의 주근은 기초 또는 기둥에 정착

<<<QUESTION>>>

**15. 조립식구조(P.C)의 접합부(joint)가 우선적으로 갖추어야 할 요구 성능으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 내화성

② 기밀성

③ 방수성

④ 구조 일체성

<<<QUESTION>>>

**16. 학교운영방식 중 교과교실형(V형)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 모든 교실에 특정교과를 위해서 사용되고 일반교실은 없다.

    ② 교과목에 필요한 시설의 질을 높일 수 있다.

    ③ 학생들의 이동이 심하므로 동선설계에 유의해야 한다.

    ④초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형이다.

<<<QUESTION>>>

**17. 일사 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 특수유리나 루버 등을 활용하여 일사를 조절한다.

    ②건물 주변에 활엽수 보다는 침엽수를 심는 것이 유리하다.

    ③ 겨울철의 난방 부하를 줄이기 위해 직달일사를 최대한 도입해야 한다.

    ④ 난방 기간 중에 최대의 일사를 받기 위해서는 남향이 유리하다.

<<<QUESTION>>>

**18. 인체의 열적 쾌적감에 영향을 미치는 환경요소에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 기온

② 공기의 청정도

③ 기류

④ 습도

<<<QUESTION>>>

**19. 레스토랑의 서비스 방식에 따른 평면형식에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 셀프 서비스 레스토랑

② 카운터 서비스 레스토랑

③ 테이블 서비스 레스토랑

④ 페이싱 서비스 레스토랑

<<<QUESTION>>>

**20. 주택의 평면계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 거실은 주거의 중심을 두고 응접실과 객실은 현관 가까이 둔다.

    ②침실은 되도록 남향을 피하고 조용한 곳에 둔다.

    ③ 주택의 규모에 맞도록 거실, 식당, 부엌의 연결과 분리를 고려하여 공용공간을 배치한다.

    ④ 공간은 필요한 기구와 사용하는 사람의 행동범위 등을 고려하여 정한다.

(Subject) 2과목 : 위생설비 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 위생기구의 동시사용률은 기구의 수량과 어떤 관계가 있는가?**

[choice]

① 기구수와 관계없다.

    ② 기구수가 증가하면 커진다.

    ③기구수가 증가하면 작아진다.

    ④ 기구수가 증가하면 처음에는 커지다가 작아진다.

<<<QUESTION>>>

**22. 급탕설비에 있어서 순환 펌프 순환수량을 산출 하는데 필요한 값이 아닌 것은?**

[choice]

① 배관 길이

② 급탕 사용수량

③ 급탕과 반탕의 온도차

④ 배관 단위길이당 열손실량

<<<QUESTION>>>

**23. 급탕설비에서 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 온수탱크 상단에는 배수밸브를, 하부에는 진공방지밸브를 설치하여야 한다.

    ② 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브 등 어떠한 밸브도 설치되어서는 안 된다.

    ③ 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다.

    ④ 온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.

<<<QUESTION>>>

**24. 중앙식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 배관에 의해 필요 개소에 급탕할 수 있다.

    ②급탕 개수마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다.

    ③ 기구의 동시이용률을 고려하여 가열장치의 총용량을 적게 할 수 있다.

    ④ 호텔, 병원 등 급탕 개소가 많고 소요 급탕량도 많이 필요한 대규모 건축물에 채용된다.

<<<QUESTION>>>

**25. 압력탱크방식 급수법에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 취급이 비교적 쉽고 고장도 없다.


    ②전력 차단 시에는 사용할 수 없다.

    ③ 항상 일정한 수압을 유지할 수 있다.

    ④ 고가탱크방식에 비하여 관리비용이 저렴하고 저양정의 펌프를 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**26. 다음 그림에서 Ⓐ 부분의 통기관의 명칭은?**



[choice]

① 각개통기관

② 신정통기관

③ 회로통기관

④ 결합통기관

<<<QUESTION>>>

**27. 수도직결방식 급수설비에서 수도본관에서 1층에 설치된 샤워기까지의 높이가 2m 이고, 마찰손실압력이 20kPa, 수도본관의 수압이 150kPa 인 경우 샤워기 입구에서의 수압은?**

[choice]

① 약 110kPa

② 약 130kPa

③ 약 150kPa

④ 약 170kPa

<<<QUESTION>>>

**28. 역류를 방지하여 오염으로부터 상수계통을 보호하기 위한 방법으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① 토수구 공간을 둔다.

    ② 역류방지밸브를 설치한다.

    ③ 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다.

    ④수압이 0.4MPa을 초과하는 계통에는 감압밸브를 부착한다.

<<<QUESTION>>>

**29. 우라나라의 아파트, 주택에서 주로 사용되는 대변기 급수방식은?**

[choice]

① 세락식

② 로 탱크식

③ 세정밸브식

④ 하이 탱크식

<<<QUESTION>>>

**30. 급탕배관의 설계 및 시공상의 주의점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 배관에는 관의 신축을 방해받지 않도록 신축이음쇠를 설치한다.

    ② 상향배관의 경우 급탕관은 상향 구배, 반탕관은 하향 구배로 한다.

    ③하향배관의 경우는 급탕관은 하향 구배, 반탕관은 상향 구배로 한다.

    ④ 배관은 균등한 구배로 하고 역구배나 공기 정체가 일어나기 쉬운 배관 등을 피한다.

<<<QUESTION>>>

**31. BOD 제거율(%)의 산출 공식으로 옳은 것은?**

[choice]

①

    ② EMB000051f46932

    ③EMB000051f46934

    ④ EMB000051f46936

<<<QUESTION>>>

**32. 배수배관의 관경과 구배에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 배수관 관경이 클수록 자기세정 작용이 커진다.

    ② 배관의 구배가 너무 크면 유수가 빨리 흘러 고형물이 남게 된다.

    ③ 배관의 구배가 작으면 고형물을 밀어낼 수 있는 힘이 작아진다.

    ④ 배수관 관경이 필요 이상으로 크면 오히려 배수의 능력이 저하된다.

<<<QUESTION>>>

**33. 층류와 난류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 층류영역에서 난류영역 사이를 천이영역이라고 한다.

    ②층류에서 난류로 천이할 때의 유속을 평균유속이라고 한다.

    ③ 레이놀즈 수에 의해 관내의 흐름이 층류인지 난류인지를 판별할 수 있다.

    ④ 유체 유동 중 층류는 유체분자가 규칙적으로 층을 이루면서 흐르는 것이다.

<<<QUESTION>>>

**34. 물의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 물은 비압축성 유체이다.

    ② 물에는 체적의 탄성이 없다.

    ③ 물의 점성은 온도가 상승하면 감소한다.

    ④순수한 물이 얼게 되면 약 4%의 체적감소가 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**35. 배관설비에 사용되는 신축 이음쇠에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 루프형

② 슬리브형

③ 벨로즈형

④ 플랜지형

<<<QUESTION>>>

**36. 내경이 150mm인 직선배관에 0.06m3/sec 의 물이 흐를 때, 배관길이가 50m일 경우 관내 마찰손실수두는? (단, 마찰손실계수 f = 0.03)**

[choice]

① 1.2m

② 3.4m

③ 5.9m

④ 11.8m

<<<QUESTION>>>

**37. 다음 중 간접배수로 하지 않아도 되는 것은?**

[choice]

① 세탁기에서의 배수

② 세면기에서의 배수

③ 냉각탑에서의 배수

④ 식기세정기에서의 배수

<<<QUESTION>>>

**38. 다음 중 위생설비를 유니트화하여 얻는 이점과 가장 관계가 먼 것은?**

[choice]

① 공기의 단축

② 품질의 향상

③ 공장 작업의 최소화

④ 현장 작업의 안정성 향상

<<<QUESTION>>>

**39. 통기설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안된다.

    ② 각개통기관의 관경은 그것이 접속되는 배수관 관경의 1/2 이상으로 한다.

    ③소벤트 시스템은 특수통기방식으로 통기수직관을 사용한 루프통기방식의 일종이다.

    ④ 간접배수계통의 통기관은 다른 통기계통에 접속하지 말고 단독으로 대기 중에 개구한다.

<<<QUESTION>>>

**40. 원심식 펌프로 회전차 주위에 디퓨저인 안내 날개를 가지고 있는 펌프는?**

[choice]

① 터빈펌프

② 기어펌프

③ 피스톤펌프

④ 볼류트펌프

(Subject) 3과목 : 공기조화설비 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 습공기의 건구온도와 습구온도를 알 경우 습공기선도 상에서 파악할 수 없는 것은?**

[choice]

① 비체적

② 노점온도

③열수분비

④ 수증기분압

<<<QUESTION>>>

**42. 저압증기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 증기주관 곡부에는 밴드관을 사용한다.

    ② 순구배 배관의 말단부에는 관말트랩을 설치한다.

    ③배관의 분기부에는 밸브를 설치하여서는 안된다.

    ④ 분류·합류에 T이음쇠를 이용하는 경우는 90° T자형을 이용하지 않는다.

<<<QUESTION>>>

**43. 원형덕트와 장방형덕트의 환산식으로 옳은 것은? (단, d : 원형덕트의 직경 또는 환산 직경, a : 장방향덕트의 장변길이, b : 장방향덕트의 단변길이)**

[choice]

①

    ② EMB000051f4693a

    ③ EMB000051f4693c

    ④ EMB000051f4693e

<<<QUESTION>>>

**44. 펌프의 운전점 결정방법으로 옳은 것은?**

[choice]

① 펌프의 정양정이 최소가 되는 점으로 결정된다.

    ② 펌프의 양정곡선이 교점으로 결정된다.

    ③ 펌프의 축동력곡선과 효율곡선의 교점으로 결정된다.

    ④펌프의 양정곡선과 배관의 저항곡선의 교점으로 결정된다.

<<<QUESTION>>>

**45. 다음의 송풍기 풍량제어 방법 중 축동력이 가장 많이 소요되는 것은?**

[choice]

① 회전수제어

② 흡입베인제어

③ 흡입댐퍼제어

④ 토출댐퍼제어

<<<QUESTION>>>

**46. 다음 중 다단펌프를 사용하는 가장 주된 목적은?**

[choice]

① 흡입양정이 큰 경우


    ② 토출량을 줄이기 위한 경우

    ③높은 토출양정이 필요한 경우

    ④ 수중에 펌프를 설치하는 경우

<<<QUESTION>>>

**47. 다음과 같은 조건에서 실체적 3000m3 인 어떤 실의 틈새바람에 의한 냉방부하는?**



[choice]

① 약 2592W

② 약 7560W

③ 약 11784W

④ 약 14523W

<<<QUESTION>>>

**48. 냉방부하의 발생요인 중 현열부하만 발생하는 것은?**

[choice]

① 인체의 발생열량

    ②유리로부터의 취득열량

    ③ 극간풍에 의한 취득열량

    ④ 외기의 도입에 의한 취득열량

<<<QUESTION>>>

**49. 냉각탑 주위의 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 냉각탑 주의의 세균 감염에 유의하여야 한다.

    ②냉각탑 입구측 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다.

    ③ 냉각수의 출입구측 및 보급수관의 입구측에 플렉시블 조인트를 설치한다.

    ④ 냉각탑을 중간기 및 동절기에 사용하는 경우 냉각수의 동결방지 및 냉각수온도 제어를 고려한다.

<<<QUESTION>>>

**50. 벽체의 열관류율에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 열관류율이 높을수록 단열성능이 좋다.

    ② 벽체 구성재료의 열전도율이 높을수록 열관류율은 커진다.

    ③ 벽체에 사용되는 단열재의 두께가 두꺼울수록 열관류율은 낮아진다.

    ④ 열관류율이 높을수록 외벽의 실내측 표면에 결로 발생 우려가 커진다.

<<<QUESTION>>>

**51. 습공기에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 습공기를 가열하면 상대습도가 증가한다.

    ②습공기를 가열하면 상대습도가 감소한다.

    ③ 습공기를 가열하면 절대습도가 증가한다.

    ④ 습공기를 가열하면 절대습도가 감소한다.

<<<QUESTION>>>

**52. 열펌프(heat pump)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 공기조화에 주로 냉방용으로 응용된다.

    ②냉동사이클에서 응축기의 발열량을 이용하기 위한 것이다.

    ③ GHP(Gas Engine Heat Pump)는 흡수식 냉동기의 원리를 이용한 펌프이다.

    ④ 냉동기를 냉각목적으로 할 경우의 성적계수보다 열펌프로 사용될 경우의 성적계수가 작다.

<<<QUESTION>>>

**53. 온도 35℃의 외기 30%와 26℃의 환기 70%를 단열혼합하는 경우 혼합공기의 온도는?**

[choice]

① 27.9℃

② 28.7℃

③ 30.5℃

④ 32.3℃

<<<QUESTION>>>

**54. 덕트 내에 흐르는 공기의 풍속이 13m/s, 정압이 20mmAq일 때 전압은? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3 이다.)**

[choice]

① 20.34 mmAq

② 28.84 mmAq

③ 30.35 mmAq

④ 36.25 mmAq

<<<QUESTION>>>

**55. 덕트 부속기기 중 스플릿 댐퍼에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 주덕트의 압력강하가 적다.

    ②정밀한 풍량조절이 용이하다.

    ③ 폐쇄용으로는 사용이 곤란하다.

    ④ 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용된다.

<<<QUESTION>>>

**56. 덕트의 치수결정법 등 등속법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 덕트를 통해 먼지나 산업용 분말을 이송시키는데 적당하다.

    ② 덕트 내의 풍속을 일정하게 유지할 수 있도록 덕트 치수를 결정하는 방법이다.

    ③ 송풍기 용량을 구하기 위해서는 전체 구간의 압력 손실을 구해야 하는 번거로움이 있다.

    ④미분탄 및 시멘트 분말의 이송에는 덕트 내에 분말이 침적되지 않도록 풍속 5m/s 로 설계한다.

<<<QUESTION>>>

**57. 유체의 흐름이 밸브의 아래에서 위로 흐르며 유량조절용으로 사용되는 밸브는?**

[choice]

① 볼밸브

② 체크밸브

③ 게이트밸브

④ 글로브밸브

<<<QUESTION>>>

**58. 공기의 가습에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 온수를 분사하면 공기온도는 올라간다.

    ② 스팀을 계속 분사하면 상대습도가 100%를 초과하게 된다.

    ③ 초음파 가습기로 분무할 경우 공기온도는 변화하지 않는다.

    ④공기온도와 같은 순환수로 가습할 경우, 공기의 엔탈피 변화는 거의 없다.

<<<QUESTION>>>

**59. 용량이 400kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉동기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2 kJ/kg·K)**

[choice]

① 46.2 m3/h

② 57.1 m3/h

③ 83.6 m3/h

④ 98.6 m3/h

<<<QUESTION>>>

**60. 공기조화방식 중 유인유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 각 유닛마다 수배관을 해야 하므로 누수의 우려가 있다.

    ② 고속덕트를 사용하므로 덕트 스페이스를 작게 할 수 있다.

    ③ 각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별실 제어가 가능하다.

    ④중앙공조기는 1차, 2차 공기를 처리해야 하므로 규모가 커야 한다.

(Subject) 4과목 : 소방 및 전기설비 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 무대부에 개방형 스프링클러 헤드를 수평거리 1.7m, 정방형으로 설치하는 경우 헤드간 거리는?**

[choice]

① 1.8m

② 2.1m

③2.4m

④ 3.4m

<<<QUESTION>>>

**62. 연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 송수구는 지면으로부터 1m이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

    ② 수직배관은 내화구조로 구획되지 않은 계단실 또는 파이프덕트 등에 설치한다.

    ③ 방수구는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 공동주택과 업무시설의 1층, 2층에는 설치하지 않는다.

    ④배관은 지면으로부터의 높이가 31m이상인 특정소방대상물 또는 지상 11층 이상인 특정소방대상물에 있어서는 습식설비로 한다.

<<<QUESTION>>>

**63. 습식스프링클러설비 및 부압식스프링클러설비 외의 설비에 하향식 스프링클러헤드를 설치할 수 있는 경우가 아닌 것은?**

[choice]

① 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우

    ② 드라이펜던트 스프링클러헤드를 사용하는 경우

    ③ 스프링클러헤드의 설치장소가 동파의 우려가 없는 곳인 경우

    ④수원이 건축물의 최상층에 설치된 헤드보다 높은 위치에 설치된 경우

<<<QUESTION>>>

**64. 변압기에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 전압을 강압(down)시킬 때만 사용한다.

    ② 건식 변압기는 화재의 위험성이 있는 장소에 사용이 곤란하다.

    ③ 몰드 변압기는 내수·내습성이 우수하나 소형, 경량화가 불가능하다는 단점이 있다.

    ④1차측 코일과 2차측 코일의 권수비는 1차측 코일과 2차측 코일의 교류전압의 비와 같다.

<<<QUESTION>>>

**65. v = 100sin(314t + 60°)[V]인 교류전압의 주기는?**

[choice]

① 0.017초

② 0.02초

③ 50초

④ 60초

<<<QUESTION>>>

**66. 경사도가 30°이하인 에스컬레이터의 공칭 속도는 최대 얼마 이하이어야 하는가?**

[choice]

① 0.25 m/s

② 0.5 m/s

③ 0.75 m/s

④ 1 m/s

<<<QUESTION>>>

**67. 75[kVA] 단상변압기 2대를 V결선한 경우 3상변압기의 출력은?**

[choice]

① 90[kVA]

② 110[kVA]

③ 130[kVA]

④ 150[kVA]

<<<QUESTION>>>

**68. 어떤 회로의 저항이 10[Ω]이고 2[A]의 전류가 흐른다면 전압은?**

[choice]

① 5[V]

② 8[V]

③ 12[V]

④ 20[V]

<<<QUESTION>>>

**69. 차동식 분포형 화재감지기에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 스폿식

② 공기관식

③ 열전대식

④ 열반도체식

<<<QUESTION>>>

**70. 부하설비의 역률을 개선하기 위해 설치하는 것은?**

[choice]

① 다이오드

② 영상 변류기

③ 진상용 콘덴서

④ 유도전압 조정기

<<<QUESTION>>>

**71. 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에서 각 층마다 옥내소화전을 5개 설치한 경우, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 변경된 규정 적용됨)**

[choice]

① 3m3

② 5.2m3

③ 10.4m3

④ 20m3

<<<QUESTION>>>

**72. 다음의 제어동작 중 ON-FF 동작이라고도 하며, 항상 목표치와 제어결과가 일치하지 않는 동작간극을 일으키는 결점이 있는 것은?**

[choice]

① PI제어동작

② 비례제어동작

③ 2위치 제어동작

④ 다위치 제어동작

<<<QUESTION>>>

**73. 축전지의 충전방식 중 비교적 짧은 시간에 보통 충전전류의 2~3배의 전류로 충전하는 방식은?**

[choice]

① 보통충전

② 급속충전

③ 부동충전

④ 균등충전

<<<QUESTION>>>

**74. 소화기구의 능력단위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 소형소화기의 능력단위는 1단위 이하이다.


    ② 대형소화기의 능력단위는 A급 10단위 이상이다.

    ③ 대형소화기의 능력단위는 B급 20단위 이상이다.

    ④ 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구의 능력단위는 0.5단위이다.

<<<QUESTION>>>

**75. 다음의 회로에서 a, b간의 합성 정전용량은?**



[choice]

① C

② 2C

③ 3C

④ 4C

<<<QUESTION>>>

**76. 인터폰 설비의 접속방식에 따른 분류에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 모자식

② 상호식

③ 교차식

④ 복합식

<<<QUESTION>>>

**77. 전기력선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 전기력선은 교차하지 않는다.

    ② 양전하에서 나와 음전하로 들어간다.

    ③전기력선의 방향은 등전위면과 일치한다.

    ④ 전기력선의 밀도는 그 점에서의 전기장의 세기이다.

<<<QUESTION>>>

**78. 유접점 시퀀스 제어회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 온도특성이 양호하다.

    ② 개폐부하의 용량이 크다.

    ③ 전기적 노이즈에 대하여 안정적이다.

    ④기계적 진동, 충격 등에 비교적 강하다.

<<<QUESTION>>>

**79. 전기력이 미치고 있는 주위공간을 의미하는 용어는?**

[choice]

① 자로

② 자계

③ 전로

④ 전계

<<<QUESTION>>>

**80. 다음 중 조명률에 영향을 끼치는 요소와 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 방의 크기

② 출입문의 위치

③ 등기구의 배광

④ 천장의 반사율

(Subject) 5과목 : 건축설비관계법규 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람실의 출구를 관람실별로 2개소 이상 설치해야 하는 개별 관림실의 바닥면적 기준은?**

[choice]

① 150 m2이상

② 300 m2 이상

③ 450 m2 이상

④ 600 m2 이상

<<<QUESTION>>>

**82. 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 기계부분의 권장사항 내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다.

    ② 위생설비 급탕용 저탕조의 설계온도는 55℃이하로 하고 필요한 경우에는 부스터히터 등으로 승온하여 사용한다.

    ③ 난방기기, 냉방기기, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례제어운전이 되도록 한다.

    ④청정실 등 특수 용도의 공간 외에는 실내 공기의 오염도가 허용치의 1.5배를 초과하지 않는 범위 내에서 최대한의 외기도입이 가능하도록 계획한다.

<<<QUESTION>>>

**83. 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방 방식으로 하는 경우에 관한 기준내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것

    ② 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것

    ③ 보일러의 윗부분에는 그 면적이 0.5m2 이상인 환기창을 설치할 것

    ④보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 공기 흡입구 및 배기구를 항상 닫혀있도록 설치할 것

<<<QUESTION>>>

**84. 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자가 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인한 건축물 중 건축물의 건축주가 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 착공신고 시 허가권자에게 제출하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외)**

[choice]

① 단독주택


    ② 높이가 13m 이상인 건축물

    ③처마높이가 8m 이상인 건축물

    ④ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물

<<<QUESTION>>>

**85. 다음의 창문 등의 차면시설의 설치에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은?**



[choice]

① 1m

② 2m

③ 3m

④ 4m

<<<QUESTION>>>

**86. 건축법령상 고층건물의 정의로 옳은 것은?**

[choice]

① 층수가 30층 이상이거나 높이가 90m 이상인 건축물


    ②층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물

    ③ 층수가 50층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물

    ④ 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물

<<<QUESTION>>>

**87. 다음은 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?**



[choice]

① 비상방송설비

② 자동화재탐지설비

③ 자동화재속보설비

④ 무선통신보조설비

<<<QUESTION>>>

**88. 건축물의 출입구에 설치하는 회전문에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘 것

    ② 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것

    ③회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회를 넘지 아니하도록 할 것

    ④ 회전문의 중심축에는 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140cm 이상이 되도록 할 것

<<<QUESTION>>>

**89. 다음 중 건축기준의 허용오차로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 건축선의 후퇴거리 : 3% 이내

    ② 건축물의 벽체두께 : 3% 이내

    ③건축물의 출구너비 : 5% 이내

    ④ 인접건축물과의 거리 : 3% 이내

<<<QUESTION>>>

**90. 급수·배수·환기·난방설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 건축물에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 아파트

    ② 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 인 건축물

    ③업무시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 인 건축물

    ④ 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2000m2 인 건축물

<<<QUESTION>>>

**91. 6층 이상의 건축물로서 판매시설의 거실에 설치하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 피난층의 거실이 아닌 경우)**

[choice]

① 배연창의 유효면적은 최소 1.5m2 이상으로 할 것

    ② 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것

    ③ 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9m 이내일 것

    ④ 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것

<<<QUESTION>>>

**92. 특정소방대상물이 아파트인 경우 특급 소방안전관리대상물 기준으로 옳은 것은? (단, 층수는 지하층을 제외한 층수이다.)**

[choice]

① 30층 이상이거나 지상으로부터 높이가 90m 이상인 아파트

    ② 30층 이상이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트

    ③ 50층 이상이거나 지상으로부터 높이가 150m 이상인 아파트

    ④50층 이상이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트

<<<QUESTION>>>

**93. 건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?**

[choice]

① 0.5m 이상

② 0.7m 이상

③ 0.9m 이상

④ 1.0m 이상

<<<QUESTION>>>

**94. 비상콘센트설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외)**

[choice]

① 지하가 중터널로서 길이가 500m 이상인 것

    ② 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층

    ③판매시설로서 해당 용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것

    ④ 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1000m2 이상인 것은 지하층의 모든 층

<<<QUESTION>>>

**95. 다음의 소방시설 중 피난구조설비에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 공기호흡기

② 비상조명등

③ 피난유도선

④ 비상콘센트설비

<<<QUESTION>>>

**96. 바닥면적이 100m2인 초등학교 교실에 채광을 위하여 설치하여야 하는 창문 등의 면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 거실의 용도에 따른 조도기준 이상의 조명장치를 설치하지 않은 경우)**

[choice]

① 5m2

② 10m2

③ 20m2

④ 50m2

<<<QUESTION>>>

**97. 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는?**

EMB000051f46948

[choice]

① 전체축냉방식

② 빙축역실 냉방설비

③ 수축열식 냉방설비

④ 잠열축열식 냉방설비

<<<QUESTION>>>

**98. 특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상건축물의 층수 기준은?**

[choice]

① 층수가 10층 이상인 건축물

    ② 층수가 15층 이상인 건축물

    ③층수가 21층 이상인 건축물

    ④ 층수가 31층 이상인 건축물

<<<QUESTION>>>

**99. 다음 건축물의 용도 중 6층 이상의 거실면적의 합계가 3000m2인 경우 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수가 가장 적은 것은? (단, 8인승 승강기의 경우)**

[choice]

① 의료시설

② 판매시설

③ 숙박시설

④ 문화 및 집회시설 중 공연장

<<<QUESTION>>>

**100. 다음 중 건축법령에 따른 용도별 건축물의 종류가 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 단독주택 - 다중주택

    ②묘지관련시설 - 장례식장

    ③ 문화 및 집회시설 - 수족관

    ④ 자원순환 관련시설 – 고물상

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ① | ④ | ① | ③ | ① | ② | ② | ③ | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ③ | ③ | ③ | ① | ④ | ② | ② | ④ | ② |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③ | ② | ① | ② | ② | ④ | ① | ④ | ② | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ① | ② | ④ | ④ | ③ | ② | ③ | ③ | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③ | ③ | ① | ④ | ④ | ③ | ③ | ② | ② | ① |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ② | ② | ③ | ② | ④ | ④ | ④ | ② | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ④ | ④ | ④ | ② | ③ | ③ | ④ | ① | ③ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ③ | ② | ① | ① | ③ | ③ | ④ | ④ | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ② | ④ | ④ | ③ | ② | ② | ② | ③ | ③ | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ① | ④ | ④ | ③ | ④ | ② | ③ | ③ | ③ | ② |