(Subject) 1과목 : 기초의학 및 의공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 심장에서 정상적인 심박조율 기능을 하는 부위는?**

[choice]

① 푸르키니에 섬유

② 히스번들

③ 방실결절

④ 동방결절

<<<QUESTION>>>

**2. 인체를 수직으로 나누어 좌우로 구분하는 인체의 단면을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 전두면

② 시상면

③ 가로면

④ 횡단면

<<<QUESTION>>>

**3. 다음 중 압전센서가 사용되는 장치가 아닌 것은?**

[choice]

① 심전도계

② 초음파 영상장치

③ 혈압 측정 장치

④ 심음도 측정장치

<<<QUESTION>>>

**4. 다음 중 동잡음이 가장 크게 발생하는 전극은?**

[choice]

① 부유 전극

② 금속판 전극

③ 가요성 전극

④ 이식형 전극

<<<QUESTION>>>

**5. 인체 피부에 삽입하는 바늘형 전극의 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 안전을 위해 단극성 전극만 사용한다.

   ② 바늘 끝부분을 제외한 나머지 부분은 절연되어 있다.

   ③ 바늘형 전극의 대표적 용도로 근전도 측정이 있다.

   ④ 피부를 통해 꽂아서 피하의 특정 부위에서 전위를 측정하는 용도로 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**6. 호흡을 조절하는 호흡중추가 위치하는 부위는?**

[choice]

① 대뇌

② 소뇌

③ 연수

④ 척수

<<<QUESTION>>>

**7. 귀금속(noble metal)전극에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 수명이 짧다.

   ② 용량성(capacitive) 특성을 보인다.

   ③ 장기간 사용이 가능하다.

   ④ 동잡음(motion artifact)이 크다.

<<<QUESTION>>>

**8. 용량성 센서의 특징으로 가장 옳은 것은?**

[choice]

① 변위를 측정할 수 있다.

   ② 집합 반도체로 구성된다.

   ③ 물리적 압력에 따른 전압을 발생한다.

   ④ 자기에너지 형태로 에너지를 저장한다.

<<<QUESTION>>>

**9. 열전쌍(열전대)의 장점이 아닌 것은?**

[choice]

① 열용량이 작다.

② 접점이 크다.

③ 응답시간이 빠르다.

④ 안정성이 높다.

<<<QUESTION>>>

**10. 전극을 사용하여 보다 정확한 생체전기신호를 얻기 위한 방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 표피 각질층을 벗긴다.

    ②피부 표면을 건조하게 한다.

    ③ 전극 리드선의 움직임이 줄어들도록 잘 고정한다.

    ④ 염화이온을 이용한 겔 형태의 전해질 크림을 사용하여 접촉상태를 좋게 한다.

<<<QUESTION>>>

**11. 용량성 센서에서 축전기의 정전용량을 변화시키는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 평행판에 전압을 가한다.

    ② 평행판 사이에 유전체를 삽입한다.

    ③ 두 평행판 사이의 간격을 변화시킨다.

    ④ 두 판이 마주하고 겹치는 면적을 변화시킨다.

<<<QUESTION>>>

**12. 윤활관절의 종류로 틀린 것은?**

[choice]

① 중쇠관절

② 섬유관절

③ 경첩관절

④ 절구관절

<<<QUESTION>>>

**13. 세포자극이 역치에 도달하면 탈분극이 일어난다. 그러나 역치에 도달하지 않으면 오랜 자극을 주어도 탈분극이 일어나지 않는데 이러한 현상은 무엇인가?**

[choice]

① 평형성

② 실무율

③ 자극전위

④ 역치전위

<<<QUESTION>>>

**14. 동맥과 정맥에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 정맥에는 판막이 있다.

    ② 정맥의 벽은 동맥과 마찬가지로 단일층으로 되어 있다.

    ③ 정맥은 동맥에 비해서 두꺼운 혈관벽을 가지고 있다.

    ④ 중간 크기의 정맥이나 대정맥에는 외막 속에 혈관 자체에 영양을 공급하는 자양혈관이 있다.

<<<QUESTION>>>

**15. 의용생체센서에서 필요한 특성이 아닌 것은?**

[choice]

① 감도

② 왜곡도

③ 안정도

④ 선택도

<<<QUESTION>>>

**16. 온도센서 중 서미서터의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 소형으로 제작이 가능하다.

    ② 응답속도가 빠르고 감도가 높다.

    ③짧은 시간 체온 측정 시 적합하다.

    ④ 생체 내 온도나 국부 온도 측정이 가능하다.

<<<QUESTION>>>

**17. 화학적 시냅스에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 신경 전달 물질을 통해 신호를 전달한다.

    ② 대부분의 신경계에 있는 시냅스의 종류이다.

    ③ 시냅스 간극을 이동한 신경전달물질은 시냅스 후 세포막에 존재하는 수용체 분자에 결합한다.

    ④간극 결합(gap junction)을 통하여 한 세포에서 다른 세포로 전기 신호를 직접 전달한다.

<<<QUESTION>>>

**18. 광센서의 광원으로 휴대를 요하는 경우 LED가 유용한 이유로 틀린 것은?**

[choice]

① 소형

② 저렴한 가격

③ 큰 전원으로 작동

④ 다양한 빛을 선택

<<<QUESTION>>>

**19. 전극의 종류 중 사용 부위에 따른 분류가 아닌 것은?**

[choice]

① 습윤 전극

② 이식형 전극

③ 표면 전극

④ 바늘용 전극

<<<QUESTION>>>

**20. 심장의 활동전위의 전도계에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① 동방결절(sinoatrial node)

    ② 방실결절(atrioventricular node)

    ③심실중격(interventricular septum)

    ④ 히스속(bundle of His)

(Subject) 2과목 : 의용전자공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 생체신호의 특성과 관계가 없는 것은?**

[choice]

① 신호의 크기가 매우 작다.

    ② 사람에 따라 개인차가 크다.

    ③ 주변 환경에 의한 잡음 발생이 쉽다.

    ④항상 반복적이고 주기적인 특성을 가진다.

<<<QUESTION>>>

**22. 다음 중 플립플롭(flip-flop)을 응용해서 구현하기 가장 어려운 것은?**

[choice]

① 카운터

② SRAM

③ 멀티플렉서

④ 레지스터

<<<QUESTION>>>

**23. 하나의 입력 회선을 여러 개의 출력 회선에 연결하여, 선택 신호에서 지정하는 하나의 회선에 출력을 하는 기능을 수행하는 것은?**

[choice]

① 인코더

② 가산기

③ 멀티플렉서

④ 디멀티플렉서

<<<QUESTION>>>

**24. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 때 발생하는 양자화 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 디지털화에 따르는 품질저하의 원인이 된다.

    ②계단 형태의 신호를 저역 통과 필터에 적용할 때 발생한다.

    ③ 연속되는 양을 이산값으로 근사화 시킬 때 원신호화의 차이로 발생하는 오차를 말한다.

    ④ 양자화 잡음을 줄이기 위해 양자화 폭을 일정하게 고정하는 선형 양자화 방법이 있다.

<<<QUESTION>>>

**25. FM방식과 AM방식의 비교 설명 중 FM방식의 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 소비전력이 적다.

    ② 회로가 복잡하다.

    ③ 과변조 시 충실도가 높다.

    ④상하측파대 위상반전이 없다.

<<<QUESTION>>>

**26. 일반적으로 인코더(encoder) 회로 구성 시 사용되는 게이트의 집합은?**

[choice]

① NOT 게이트

② AND 게이트

③ OR 게이트

④ NAND 게이트

<<<QUESTION>>>

**27. 자기력선의 특성으로 틀린 것은?**

[choice]

① 자기력선은 서로 교차하지 않는다.

    ②자극 부분에서 자기력선 밀도가 가장 작다.

    ③ 자기력선은 N극에서 나와서 S극으로 향한다.

    ④ 자기력선은 자극이 없는 곳에서는 발생, 소멸이 없다.

<<<QUESTION>>>

**28. 자유공간 상에서 변위전류에 의해 생성되는 것은?**

[choice]

① 전계

② 자계

③ 인덕턴스

④ 커패시턴스

<<<QUESTION>>>

**29. 다음의 저항 연결에 관한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 두 개의 저항이 직렬 연결된 회로에서는 저항이 큰 쪽의 전압강하가 더 크다.

    ②두 개의 저항이 병렬 연결된 회로에서는 저항이 큰 쪽에서 흐르는 전류가 더 크다.

    ③ 전류계와 저항을 병렬 연결하면 전류계의 측정점위가 확대된다.

    ④ 전압계와 저항을 직렬 접속하면 전압계의 측정범위가 확대된다.

<<<QUESTION>>>

**30. 연산증폭기에 부궤환(negative feedback)을 사용하는 장점으로 틀린 것은?**

[choice]

① 전압이득을 조절할 수 있다.

    ② 입력과 출력입출력임피던스를 제어할 수 있다.

    ③ 대역폭(Bandwidth)을 제어할 수 있다.

    ④개방루프 이득을 매우 크게 할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**31. 다음 논리회로 법칙 중 법칙의 명칭과 식의 연결이 틀린 것은?**

[choice]

① 교환법칙: A+B=B+A

    ② 흡수법칙: A+AㆍB=A

    ③ 드모르간 법칙: EMB00004a086c9e

    ④결합법칙: Aㆍ(B+C)=AㆍB+AㆍC

<<<QUESTION>>>

**32. 정류기 출력전압에 포함된 AC 성분을 DC로 만들어 주는 회로는?**

[choice]

① 증폭회로

② 평활회로

③ 발진회로

④ 정전류회로

<<<QUESTION>>>

**33. 정현파 신호의 입력에 대하여 반주기 이하의 출력을 얻는 방식으로 효율은 가장 좋지만, 출력파형이 심하게 일그러지는 현상으로 인해 주로 고주파 동조 증폭기에 사용하는 증폭기는?**

[choice]

① A급 증폭기

② B급 증폭기

③ AB급 증폭기

④ C급 증폭기

<<<QUESTION>>>

**34. 생체 계측을 위한 시스템의 기본 구성 요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 센서

② 측정대상

③ 압력

④ 출력장치

<<<QUESTION>>>

**35. 심전도 측정 시 주의사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 교류장애를 피한다.

    ② 근전도의 혼입을 방지한다.

    ③ 기저선의 호흡성 변동을 방지한다.

    ④심전도의 기저선이 상하로 심하게 흔들려도 상관없다.

<<<QUESTION>>>

**36. 3분 동안에 720J의 일을 하였을 때 소비전력은 몇 W 인가?**

[choice]

① 4

② 8

③ 10

④ 12

<<<QUESTION>>>

**37. 호흡기의 기능평가법 중 폐포 내 공기와 폐모세혈관 내 혈액 간에 O2, CO2를 교환하는 평가기능을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 환기능


② 분포능

③ 확산능

④ 접합능

<<<QUESTION>>>

**38. 다음 전파 정류된 전압의 평균값은?**



[choice]

① 3.82V

② 6V

③ 7.64V

④ 12V

<<<QUESTION>>>

**39. 생체계측 신호처리 장치와 설명이 틀린 것은?**

[choice]

① 비교기: 입력전압과 기준전압을 비교하는 회로

    ② 버퍼: 변환기 출력신호를 계측기로 손실없이 전달하는 회로

    ③정류기: 출력전압을 디지털 변환 레벨과 같이 정해진 값으로 고정하는 회로

    ④ 계측증폭기: 증폭기의 입력 임피던스를 높이기 위해 3개의 연산증폭기로 구성된 증폭기

<<<QUESTION>>>

**40. 일반적으로 생체신호계측기의 설계 시 고려하여야 할 요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 신호적 요소

② 환경적 요소

③ 의학적 요소

④ 정신적 요소

(Subject) 3과목 : 의료안전·법규 및 정보 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 의료기기의 인증마크 중 식품ㆍ약품ㆍ화장품ㆍ의료기기 등의 품질과 기능을 엄격히 평가해 기준을 통과한 제품에 부여하는 인증은?**

[choice]

① CD

② ISO

③ HD

④GH

<<<QUESTION>>>

**42. 병원에서 의료정보시스템 구축 시 서버의 용량을 결정하기 위하여 고래해야 할 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 병상수

② 외래 환자수

③ 환자 집중도

④ 의료기기의 호환성

<<<QUESTION>>>

**43. 의료기기 법령에 명시된 의료기기 판매업 또는 임대업 신고를 하여야 하는 자는?**

[choice]

① 의료기기 판매 또는 임대를 업으로 하고자 하는 경우

    ② 약국 개설자나 의약품 도매상이 의료기기를 판매하거나 임대하는 경우

    ③ 의료기기의 제조업자나 수입업자가 그 제조하거나 수입한 의료기기를 의료기기취급자에게 판매하거나 임대하는 경우

    ④ 총리령으로 정하는 임신조절용 의료기기 및 의료기관 외의 장소에서 사용되는 자가진단용 의료기기를 판매하는 경우

<<<QUESTION>>>

**44. 의료기기법에 따른 의료기기 동급분류 기준에서 고도의 위해성을 가진 의료기기의 등급은?**

[choice]

① 1등급

② 2등급

③ 3등급

④ 4등급

<<<QUESTION>>>

**45. 의료기기법상의 의료기기 취급자가 아닌 사람은?**

[choice]

① 의료기관 개설자

② 동물병원 개설자

③ 의료기기 제조업자

④ 의료기기 감시원

<<<QUESTION>>>

**46. 물리적인 상처 및 고정이 우연히 느슨해지는 것에 대한 허용할 수 없는 위험이 없도록 설계 및 제조해야 하는 의료기기의 형태는?**

[choice]

① 휴대형 ME기기

② 이동형 ME기기

③ 손으로 잡는 ME기기

④ 환자를 지지하기 위한 ME기기

<<<QUESTION>>>

**47. 원격의료의 응용분야와 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 환자의 복리후생 증대

    ② 응급환자 초기평가와 진단

    ③ 거동이 불편한 환자의 재택진료

    ④ 전문의가 없는 지역 환자에 대한 진료

<<<QUESTION>>>

**48. 전기쇼크 방지 방법에 대한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 의료용 접지방식을 준수하여 전기쇼크를 방지한다.

    ② 장치설계 시 전기쇼크 안전을 고려하고 사용 절차 중 전기쇼크 방지에 주의한다.

    ③ 환자를 모든 접지된 물체나 모든 전류원으로부터 분리 및 절연시킨다.

    ④환자가 닿을 수 있는 모든 전도체를 같은 전위(통전위) 상태로 유지하는 것이므로 반드시 접지 전위로 만들어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**49. 의료기기의 전기ㆍ기계적 안전에 관한 공통기준 및 시험방법에서 권선결연물을 포함한 절연재료에 따른 최대온도의 연결이 틀린 것은?**

[choice]

① A종 절연재료 : 105℃

② E종 절연재료 : 120℃

③ B종 절연재료 : 130℃

④ H종 절연재료 : 155℃

<<<QUESTION>>>

**50. 의료기기 전기ㆍ기계적 안전에 관한 공통기준 및 시험방법에서 정상 상태에서 환자환경내 의료기기 시스템의 부분틀 또는 부분틀 사이에서의 접촉전류는 몇 μA 이하이어야 하는가?**

[choice]

① 10

② 50

③ 100

④ 500

<<<QUESTION>>>

**51. 의료정보학의 목표가 아닌 것은?**

[choice]

① 환자의 수술 및 치료 정보의 공개

    ② 병원 사무 관리에 컴퓨터를 활용하는 방안 강구

    ③ 컴퓨터의 조작방법 및 각종 소프트웨어의 사용법 습득

    ④ 전산화된 데이터베이스로부터 정보를 검색하고 관리할 수 있는 능력 배양

<<<QUESTION>>>

**52. 의료기기법에 명시된 의료기기위원회에서 향하는 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 의료기기의 기준규격에 관한 사항

    ②의료기기 사용법 및 수리에 관한 사항

    ③ 추적관리대상 의료기기에 관한 사항

    ④ 의료기기의 등급 분류 및 지정에 관한 사항

<<<QUESTION>>>

**53. 마이크로 쇼크에 대한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 마이크로 쇼크는 0.1mA 이다.

    ② 심장에 직접 가해지는 매우 낮은 전류에 의한 전기적 충격을 말하는데, 심장의 비정상적 동작인 심장정지(심실세동)를 일으키게 되므로 치명적이다.

    ③의료기기의 누설전류는 이 수치의 1/100이상, 즉 100μA 이상을 요구하며 이것을 기초로 안전 기준이 마련되어 있다.

    ④ 심장이 심실세동을 일으켜 정지한 경우에는 심장에 극히 큰 전류를 순간적으로 인가함에 따라 세동을 제거하여 심박동을 회복하는 것이 가능하다.

<<<QUESTION>>>

**54. 의료폐기물 보관시설의 세부 기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 보관창고, 보관장소 및 냉장시설은 년 1회 이상 약물소독의 방법으로 소독해야 한다.

    ② 보관창고의 바닥과 안벽은 타일ㆍ콘크리트 등 물에 견디는 성질의 자재로 세척이 쉽게 설치해야 한다.

    ③ 보관창고와 냉장시설은 의료폐기물이 밖에서 보이지 않는 구조로 되어 있어야 하며, 외부인의 출입을 제한하여야 한다.

    ④ 냉장시설은 섭씨 4도 이하의 설비를 갖추어야 하며, 보관 중에는 냉장시설의 내부 온도를 섭씨 4도 이하로 유지해야 한다.

<<<QUESTION>>>

**55. 국제표준화기구(Intermational Organization for Standardization)에서 제정한 의료기기 분야의 품질경영시스템의 규격은?**

[choice]

① ISO 9712

② ISO 13460

③ ISO 13485

④ ISO 14001

<<<QUESTION>>>

**56. 의료용 접지방식 중 환자용 승강기, 수술대에서 사용되며, 마찰 등으로 인한 정전기 축적을 방지하고 발생된 정전기를 안전하게 대지로 방류하기 위한 접지방식은?**

[choice]

① 보호 접지

② 등전위 접지

③ 잡음 방지용 접지

④ 정전기 방해 방지용 접지

<<<QUESTION>>>

**57. 어휘록과 명명법에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 어휘록은 의학이나 음악 등 특정한 분야에서 쓰이는 특수 용어 및 개념을 모은 책이다.

    ②명명법은 개별적인 대상에게 항목별로 숫자나 문자 또는 이들의 조합을 부여하는 것이다.

    ③ 명명법은 예술이나 과학에서 사용되는 이름의 체계이다.

    ④ 실용적인 측면에서 본다면 어휘록은 그 분야에서 이미 쓰이고 있는 동의어를 포함하기도 한다.

<<<QUESTION>>>

**58. 의료기기의 방사선 안전에 관한 보조기준규격에서 방어기구(PROTECTIVEDEVICE)에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 방어복

② 방어 장갑

③ 고정형 차폐물

④ 이동형 방어 칸막이

<<<QUESTION>>>

**59. 고압가스 안전관리법 시행규칙에서 특정고압가스의 신고를 하여야 하는 압축가스저장설비의 저장능력은 몇 m3 이상인가?**

[choice]

① 25

② 50

③ 150

④ 250

<<<QUESTION>>>

**60. 전자파가 인체에 가하는 작용에서 열적 작용이 미약한 전자기장의 장기간 누적효과에 의한 작용은?**

[choice]

① 열 작용

② 비열 작용

③ 자극 작용

④ 화학 작용

(Subject) 4과목 : 의료기기 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 단색광기(monochrometer)의 구성이 아닌 것은?**

[choice]

①소작분무기

② 슬릿

③ 회절격자

④ 프리즘

<<<QUESTION>>>

**62. CT number에 관한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 물의 CT number는 0이다.

    ② 경골의 CT number는 1000이다.

    ③ 공기의 CT number는 –1000이다.

    ④X-선 CT 영상은 X-선 갑쇄계수의 절대값으로 나타내며 이 값을 CT number라 한다.

<<<QUESTION>>>

**63. 방사선 치료장치 중 외조사 치료장치가 아닌 것은?**

[choice]

① Linac

② Cyclotron

③ Van de Graaff

④ Gamma knife units

<<<QUESTION>>>

**64. 레이저 치료기기에 사용되는 레이저 특성이 아닌 것은?**

[choice]

① 결맞음성

② 단색성

③ 저항성

④ 지향성

<<<QUESTION>>>

**65. 임상에서 정량적인 전정기능을 자극하는 방법으로 옳은 것은?**

[choice]

① 한쪽 방향으로 등가속 회전자극을 한다.

    ② 양쪽 방향으로 등가속 회전자극을 한다.

    ③한쪽 방향으로 각가속 회전자극을 한다.

    ④ 방향과 상관없이 등가속과 각가속 회전자극을 한다.

<<<QUESTION>>>

**66. 다음 중 인공심폐기의 구성요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 산화기

② 동정맥루

③ 여과기

④ 혈액펌프

<<<QUESTION>>>

**67. X-선 CT 영상의 특성 중 영상이 표현하는 인체 부위의 물리적 크기를 나타내는 것은?**

[choice]

① 균일도(uniformity)

    ②시야각(field of view)

    ③ 대조해상도(contrast resolution)

    ④ 공간해상도(spatial resolution)

<<<QUESTION>>>

**68. PET에서 사용하는 방사성 동위원소가 붕괴할 때 발생하는 감마선 광자의 에너지 크기는?**

[choice]

① 111keV

② 311keV

③ 511keV

④ 811keV

<<<QUESTION>>>

**69. 인공 페이스메이커 중 전극이 심실에 위치해서 심실박동을 감지하고 조율하는 형태로 가장 간단하고 안전하지만, 심실기능이 저하된 환자에게 사용할 수 없는 방식은?**

[choice]

① VDD(Ventricle Dual Dual)

    ② DDDR(DDD Rate responsive mode)

    ③VVI(Ventricle Ventricle Inhibited pacihg)

    ④ AAI(Atrium Atrium Inhibited pacing)

<<<QUESTION>>>

**70. 동맥혈관 주위에 발생하는 커프압의 진동을 이용하여 혈압을 측정하는 방법은?**

[choice]

① 오실로메트릭 측정

② 혈압의 침습적 측정

③ 카테터 삽입 측정

④ 관헐 혈압 측정

<<<QUESTION>>>

**71. 인공호흡기를 통해 조절할 수 없는 것은?**

[choice]

① 흡입산소분압(FiO2)

    ② 1회 환기량(Tidal Volume)

    ③ 지속성 기도양압(CPAP)

    ④기도저항(Tracheal Resistance)

<<<QUESTION>>>

**72. 수액펌프에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 수액펌프의 알람기능에서 PURGE는 과부하 발생시에 작동하는 표시이다.

    ② 볼륨펌프는 환자들에게 영양분과 인슐린 같은 호르몬을 공급한다.

    ③ 일반적인 사용 온도조건은 5~40℃정도이며, 상대습도는 90%이하 상태를 유지하는 것이 일반적이다.

    ④ 수액펌프의 종류로서 선형 연동펌프, 회전형 연동램프, 교환형 피스톤펌프, 횡경막형 피스톤펌프 등이 있다.

<<<QUESTION>>>

**73. 인공관절에 사용되는 생체재료 중 골시멘트에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 주로 분말형태와 용액형태로 되어있다.

    ②고형체 형성시간을 연장하기 위해서 온도를 올려야 한다.

    ③ 골시멘트의 주요 목적은 인공고관절 고정 시술을 위한 것이다.

    ④ 골시멘트는 피질골에 비하면 깨지기 쉬운 물질이다.

<<<QUESTION>>>

**74. 의료영상을 얻기 위한 초음파 트랜스듀서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 세라믹 물질인 PZT를 널리 사용한다.

    ②초음파는 무한히 거리가 멀어져도 넓은 각도로 퍼지지 않고 직진하는 특성이 있다.

    ③ 초음파 트랜스듀서에서 발생한 음파가 일정거리에서 집속을 유지하는 영역을 프레넬 영역이라 한다.

    ④ 초음파를 발생시키기 위하여 어떤 종류의 결정체를 압축하거나 늘렸을 때 결정의 양면에 전하가 발생하는 압전효과(piezoclectric effect)를 주로 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**75. 검사자의 각막에 형광액을 주입하고 직경이 3.06mm가 될 때까지 각막을 압평시키는 힘을 측정하는 방법은?**

[choice]

① 안평 안압계

② Goldmann 안압계

③ 합입 안압계

④ 비접촉 안압계

<<<QUESTION>>>

**76. 초음파 치료기 구성 중 완파장 정류기와 여과기로 이루어져 있으며 안정된 출력을 공급하는 것은?**

[choice]

① 진동회로

② 변환기

③ 전원공급회로

④ 압전재

<<<QUESTION>>>

**77. 혈압에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 혈압은 대게 정맥혈압을 의미한다.

    ② 심장에 한번 박동하는 동안에도 혈압은 큰 차이가 난다.

    ③ 혈관 내의 압력으로 혈액이 전신을 돌아다니는데 필요한 압력이다.

    ④ 혈압을 나타내는 경우 수축기 혈압을 먼저 쓰고 이완기 혈압을 쓴다.

<<<QUESTION>>>

**78. 심실세동의 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 혈압이 매우 높아진다.

    ② 심방에서 관상동맥이 막히는 현상이다.

    ③ 심실세동은 일정한 시간이 지나면 원상태의 심박수로 돌아온다.

    ④심실의 심근 세포가 빠르고 불규칙한 수축에 의해 가볍게 떨리는 현상이다.

<<<QUESTION>>>

**79. 심박수가 80beat/min, 1회 심박출량액 60mL일 때 분당 심박출량은?**

[choice]

① 2.0L/min

② 2.4L/min

③ 3.0L/min

④ 4.8L/min

<<<QUESTION>>>

**80. 전기수술기의 대극관에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 인체와의 접촉면이 넓어야 한다.

    ②대극관의 부착위치는 몸의 어디라도 상관없다.

    ③ 높은 에너지를 사용하기 때문에 화상 및 전기쇼크 위험이 크다.

    ④ 체내에 흐르는 전류를 본체로 돌려보내는 역할을 한다.

(Subject) 5과목 : 의용기계공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 방사선이 생물에 미치는 작용이 아닌 것은?**

[choice]

①열적 작용

② 화학적 작용

③ 물리적 작용

④ 생물학적 작용

<<<QUESTION>>>

**82. 혈액적합성에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?**

[choice]

① 표면 밝기

② 표면 거칠기

③ 표면 젖음성

④ 표면 전하 분포

<<<QUESTION>>>

**83. 체중의 의지, 척추의 운동제한, 척추의 기형교정 등에 사용되는 보조기는?**

[choice]

① 견갑 보조기

② 주관절 보조기

③ 체간 보조기

④ 단하지 보조기

<<<QUESTION>>>

**84. 생체재료의 표면특성 분석법 중 유기물이나 무기물의 화학적 결합을 분석하는 시험법은?**

[choice]

① 접촉각 분석법

② X선 회절 분석법

③ 적외선 스펙트럼 분석법

④ 주사전자현미경 분석법

<<<QUESTION>>>

**85. 다음 중 생체조직에서 초음파의 전파 속도가 가장 빠른 것은?**

[choice]

① 물

② 공기

③ 지방

④ 두개골

<<<QUESTION>>>

**86. 생체재료 표면특성 평가에서 접촉각 분석(Contact angle Analysis)의 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 접촉각은 액체의 자유 표면이 고체 평면과 이루는 각도이다.

    ②서로 다른 상이 접촉할 때, 계면의 양쪽에 나타나는 전위차이다.

    ③ 접촉각은 각 상들의 표면에너지와 용적에너지가 열역학적으로 평형이 되는 상태에서 결정된다.

    ④ 접촉각 데이터로부터 계산되는 계면 에너지 변화를 통해 생체재료의 생체적합성을 평가하는 지표로 사용된다.

<<<QUESTION>>>

**87. 인공재료의 기계적 특성 중 영률의 대소관계로 가장 옳은 것은?**

[choice]

① 연철 ＞ 목재 ＞ 플라스틱

    ② 목재 ＞ 연철 ＞ 플라스틱

    ③ 목재 ＞ 플라스틱 ＞ 연철

    ④ 플라스틱 ＞ 연철 ＞ 목재

<<<QUESTION>>>

**88. 점탄성을 설명하는 경험적 모델이 아닌 것은?**

[choice]

① 맥스웰 모델


② 표준 고체모델

③ 프와지유 모델

④ 켈빈-보이트 모델

<<<QUESTION>>>

**89. 다음 중 생체조직이 나타내는 일반적인 물리적 특성으로만 나열한 것은?**



[choice]

① a, d, e

② a, c, d

③ b, c, d

④ b, d, e

<<<QUESTION>>>

**90. 다음 중 혈액응고 인자가 아닌 것은?**

[choice]

① 칼슘(Calcium)

② 나트륨(Natrium)

③ 피브리노겐(Fibrinogen)

④ 프로트롬빈(Prothrombin)

<<<QUESTION>>>

**91. 값이 저렴하고 강도가 크며 가소제와 잘 혼합하는 성질이 있으며 부드러운 필름으로부터 시트, 튜브, 혈액핵으로 가공되어 의료용으로 사용되는 합성 고분자 재료는?**

[choice]

① PE

② PVC

③ Polyarride

④ Polyurethan

<<<QUESTION>>>

**92. 방사선의 종류 중 입자 방사선에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① γ선

② 전자선

③ 양자선

④ 중성자선

<<<QUESTION>>>

**93. 나사의 골지름이 38mm, 바깥지름이 44mm인 경우 나사의 유효단면적은?**

[choice]

① 약 1134mm2

② 약 1225mm2

③ 약 1346mm2

④ 약 1520mm2

<<<QUESTION>>>

**94. 구름 베어링의 장점이 아닌 것은?**

[choice]

① 기둥저항이 작다.

    ②바깥지름이 크다.

    ③ 고속 회전이 가능하다.

    ④ 윤활베어링의 길이를 단축시킬 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**95. 스텐트, 치열교정 와이어, bone plate로 가장 많이 사용되고 있는 형상기억합금은?**

[choice]

① Ni-Ti 합금

② Co-Cr 합금

③ Co-Mo 합금

④ Ni-Mo 합금

<<<QUESTION>>>

**96. 힘(Force)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 힘의 단위는 뉴턴(N)이다.

    ② 힘은 F=m×a로 표현된다.

    ③힘은 크지만 가지는 스칼라량이다.

    ④ 1kg의 질량에 지구의 중력에 의해 작용되는 힘은 9.8N이다.

<<<QUESTION>>>

**97. 다음 중 도전율이 가장 낮은 생체 조직은?**

[choice]

① 골격근

② 지방

③ 간장

④ 혈액

<<<QUESTION>>>

**98. 운동량과 충격량에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 외부에서 힘이 작용하지 않는 한 물체의 운동량은 변하지 않는다.

    ②운동량 보존의 법칙은 물체가 여러 개가 있을 경우는 적용되지 않는다.

    ③ 충격량은 물체에 힘을 작용하여 운동상태를 바꿀 때 가한 충격의 정도로, 충격력(힘)과 시간을 급한 벡터량으로 나타낸다.

    ④ 운동량의 변화를 충격량이라고 하며, 충돌시 받은 힘과 시간을 곱한 벡터량으로 나타낸다.

<<<QUESTION>>>

**99. 다음 중 금속의용재료의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 내부식성이 우수하다.

    ② 기계적 성질이 우수하다.

    ③ 전기와 열 전달력이 좋다.

    ④ 광학적으로 빛을 잘 반사한다.

<<<QUESTION>>>

**100. 다음 중 상지의지회 종류로 바르게 나열된 것은?**

[choice]

① 전환의지, 주관절의지, 수지의지

    ② 수부의지, 습관절의지, 대퇴의지

    ③ 하퇴의지, 주관절의지, 대퇴의지

    ④ 대퇴의지, 고관절의지, 수지의지

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ② | ① | ② | ① | ③ | ① | ① | ② | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ② | ② | ① | ② | ③ | ④ | ③ | ① | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ③ | ④ | ② | ④ | ③ | ② | ② | ② | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ② | ④ | ③ | ④ | ① | ③ | ③ | ③ | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ④ | ① | ④ | ④ | ④ | ① | ④ | ④ | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ② | ③ | ① | ③ | ④ | ② | ③ | ② | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ④ | ④ | ③ | ③ | ② | ② | ③ | ③ | ① |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ① | ② | ② | ② | ③ | ① | ④ | ④ | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ① | ① | ③ | ③ | ④ | ② | ① | ③ | ② | ② |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ② | ① | ② | ② | ① | ③ | ② | ② | ① | ① |